貴重儀器中心手冊彙編格式

【儀器名稱】（請註明儀器中、英文名稱）

中文名稱：活細胞螢光影像觀察系統

英文名稱：Incubation System for Fluorescence Microscope

【儀器原理及功能】

本儀器為電動倒立螢光顯微鏡，依配件不同具有明視野、相位差及螢光等鏡檢

方式，搭配培養系統可長時間觀察細胞。

【儀器說明】

目前生物科技領域中，多須仰賴顯微鏡將細胞等微物以光學透鏡方式放大,並配

合螢光技術以研究生物特性；本儀器為全電動化之螢光顯微鏡搭配培養系統，

可同時控制溫度、CO2、濃度以及溼度，可長時間紀錄活體細胞動態影像。

購置年月：99年7月 購置金額：497萬 經費來源：國科會

【服務項目】

1.一般服務項目:一般玻片樣本或單一、六孔或九十六孔培養皿之穿透光及螢光影像拍攝。

2.特殊服務項目（若無，可略之）

【申請辦法】

1.使用前登記申請

【樣品準備須知】

1.玻片樣本須封片。

2.觀察高倍數油鏡須使用玻璃底盤培養皿。

【收費標準】（含委託操作、申請委託者自行操作或校內、外之收費標準）

使用人需共同負擔螢光燈泡等耗材費用。

【聯絡人】

微生物與免疫學系 翁炳孫老師

【儀器室地點】

生命科學館2F貴重儀器室

【使用準備須知】

1.須向儀器保管負責人登記。

2.須受過儀器操作之教育訓練。

【其他】（可自行增列其他說明事項，如：預期回報時間、特殊約定等）

1.確實記錄螢光燈泡使用時數。

2.不得使用隨身碟備份檔案，以避免系統程式中毒。

【儀器之JPG圖檔】（請以解析度500萬畫素以上為佳）