國立嘉義大學BSL-2實驗室生物安全防護檢查表
106年03月21日
105年度第3次生物安全會會議修正通過
一、實驗室基本資料
實驗室名稱
實驗室地址	（□同單位地址）
實驗室 / 聯絡窗口	姓名		職稱
	聯絡電話		電子郵件
填報日期	年 月 日

二、實驗室自評
項次	題目	自評	說明（自評為「Y」者請填答此欄）
2	實驗室管理與維護
2.1	確實管理、維護實驗室相關資料
2.1.1	每季更新疾病管制署「實驗室生物安全管理資訊系統」資料？	□Y / □N	請分別說明最近2次系統資料更新時間與更新內容：
2.1.2 / (優)	實驗室具機敏性之資料已落實保全管理？	□Y	請簡述如何針對實驗室內具機敏性之資料落實文件保全管理：
2.2	實驗室設有門禁管制並已標示相關安全資訊
2.2.1	實驗室已有落實門禁管制？	□Y / □N	請簡述實驗室門禁管制措施：
2.2.2	實驗室入口處已依規定標示相關資訊？	□Y / □N	請說明實驗室入口處已標示之資訊【可複選】： / □生物安全等級 □生物危害標識 / □實驗室主管之姓名及緊急聯絡方式 / □實驗室管理人員之姓名及緊急聯絡方式 / □緊急處理措施 / □感染性生物材料類型及危險群等級
2.2.3 / (優)	已針對出入實驗室之非常規人員採行管制措施？	□Y	請簡述針對出入實驗室之非常規人員（含訪客），採行哪些管制措施：
2.2.4 / (優)	已於明顯處張貼實驗室平面圖？	□Y	請說明實驗室平面圖張貼處：
2.3	實驗室設置位置適當
2.3.1	受查核實驗室位置與公共區域分開？	□Y / □N	請說明實驗室所在建物與樓層（如為獨立建物請備註）： / 簡述受查核實驗室所在樓層是否有其他部門（請列出部門名稱）：
2.3.2	實驗室設有門，且保持關閉狀態？	□Y / □N	實驗室設置之門是否可自行關閉：□是 □否 / 前項所述之門是否具備上鎖功能：□是 □否
2.3.3	已妥善規劃實驗室人員、實驗用物品及感染性廢棄物之動線？	□Y / □N	請簡述實驗室人員、實驗用物品及感染性廢棄物之動線規劃：
2.3.4 / (優)	實驗區域內無設置一般行政人員辦公區域？	□Y	請簡述達成情形：
2.3.5 / (優)	實驗室已設有足以適用實驗室內各項設備進出之出入口？	□Y	出入口設置情形 / 是否與實驗室人員共用出入口：□是 □否。 / 是否另設有設備專用出入口：□是 □否。
2.4	實驗室使用檢測合格且正常運轉之生物安全櫃(BSC)
2.4.1	實驗室設有BSC？	□Y / □N	請說明該BSC之等級（Class）： / □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅱ-A1 □Ⅱ-A2 / □Ⅱ-B1 □Ⅱ-B2 / 請說明BSC之廠牌與型號：
2.4.2	BSC裝設位置適當？	□Y / □N	請說明裝設之BSC位置說明： / □無受到實驗室進氣與排氣氣流影響 / □遠離門、實驗室人員往來頻繁區域 / □其他可能會產生氣流干擾的區域
2.4.3	BSC櫃內整潔，且符合相關要求？	□Y / □N	請說明BSC櫃內情況： / □整潔 □無堆積物品（如實驗儀器及醫材） / □無放置易傾倒容器 □氣柵出口無遭物品阻擋 □無使用可產生明火之設備
2.4.4	BSC每年執行1次年度檢測作業？	□Y / □N	說明最近1次BSC年度檢測情形： / 檢測時間： / 施行檢測單位： / 檢測結果： / 簡述實驗室依檢測結果進行哪些處理措施： / 說明下一次BSC預計年度檢測時間：
2.4.5 / (優)	BSC周邊已保留適當空間？	□Y	請簡述BSC周邊空間保留情形：
2.5	實驗室已使用相關安全設施
2.5.1	實驗室已設置相關設施？	□Y / □N	請說明相關設施之設置情形： / 水槽：□已設置 □未設置 □為免手動給水 □為手動給水 / 消防系統：□逃生指示標示 □火警警報裝置□滅火器 / 實驗室具有充分照明：□是 □否
2.5.2	實驗室之天花板、牆面與地板符合要求？	□Y / □N	天花板、牆面與地板表面是否完整無破損： / □是 □否 / 地板有無凸起物：□有 □無
2.5.3	實驗室工作檯符合要求？	□Y / □N	工作檯表面是否防滲：□是 □否 / 工作檯表面是否耐熱及抗有機溶劑、酸鹼及其他化學品：□是 □否
2.5.4	實驗室使用之座椅符合要求？	□Y / □N	座椅是否為不附輪或可固定：□是 □否 / 座椅表層是否包覆無孔材質材料：□是 □否
2.5.5	實驗室或鄰近處已設置緊急洗眼沖淋設備？	□Y / □N	請說明緊急洗眼沖淋設備設置地點： / 請說明該設備最近1次檢修維護時間：
2.5.6	實驗室內放置之壓縮氣體鋼瓶已符合要求？	□Y / □N / □NA	【無使用壓縮氣體鋼瓶之實驗室，請填答「NA」】 / 請說明氣體鋼瓶數量：共 瓶，使用中為 瓶，備用 瓶。 / 已確認鋼瓶均於效期內：□是 □否 / 備用鋼瓶是否已套上鋼瓶帽：□是 □否 / 氣體鋼瓶是否已固定：□是 □否 / 請說明固定方式：
2.5.7 / (優)	實驗室已有相關措施，可掌握人員於實驗室內部之活動情形？	□Y	請簡述辦理情形：
3	實驗室消毒滅菌措施與感染性廢棄物處理
3.1	已訂定相關消毒滅菌措施並據以執行
3.1.1	已針對實驗室內須消毒滅菌之品項訂定消毒滅菌措施？	□Y / □N	請列出文件名稱： / 請說明該文件已訂定哪些內容【可複選】： / □適用品項 □消毒方式 □消毒劑 □消毒時機 / □消毒步驟
3.1.2	已針對操作區域每日執行清潔除污程序？	□Y / □N	請說明實驗室使用頻率： / □每日使用 □依申請情形 / 請說明操作區域之清潔時機： / 請簡述清潔除污程序：
3.1.3	實驗室遇特殊情況時，執行清潔除污程序？	□Y / □N	請簡述實驗室遇到哪些特殊情形時須執行清潔除污程序：
3.1.4	可重複使用之品項，重複使用前已先清潔除污？	□Y / □N	請列出實驗室重複使用之品項： / 請簡述上開品項之清潔除污程序：
3.1.5	實驗室無設置不易清潔消毒之物品？	□Y / □N	實驗室內已有設置以下物品 / （□以下均無設置）： / □窗簾 □布質沙發 □布質座椅 □盆栽 / □魚缸
3.1.6 / (優)	定期修訂消毒作業程序？	□Y	請說明第3.1.1題所列文件之最近1次修訂日期與修訂原因：
3.2	已妥善處理實驗室產出之感染性廢棄物
3.2.1	已訂定實驗室感染性廢棄物之處理作業規範？	□Y / □N	請列出文件名稱：
3.2.2	已妥善處理實驗室感染性廢棄物？	□Y / □N	請說明實驗室感染性廢棄物之處理措施： / □單位自行滅菌 / □委託環保業者 / 請列出環保業者名稱：
3.2.3	已採用合適方式運送未滅菌之感染性廢棄物？	□Y / □N / □NA	【感染性廢棄物於實驗室內已完成滅菌者，請填答「NA」】 / 請說明已符合以下哪些要求： / □運送途中無更換運送人員 / □運送途中不至其他非感染性實驗室 / （有感染性廢棄物時） / □使用有蓋且可消毒之運送載具 / □運送途中不開啓載具（有感染性廢棄物時）。
3.2.4	實驗室內盛裝感染性廢棄物之容器，已符合要求？	□Y / □N	請說明容器已符合以下哪些要求： / □有蓋容器 □具堅固及防漏特性 / □容器外觀完整 □可確實闔蓋 / □容器內襯有專用塑膠袋 □廢棄物無過量盛裝 □廢棄物分類放置及標示
3.2.5	實驗室已妥善處理感染性廢液？	□Y / □N	請簡述達成情形：
3.2.6	已妥善規劃感染性廢棄物之運送路徑？	□Y / □N	運送路徑是否避開公眾區域：□是 □否 / 運送路徑是否避開人潮聚集時段：□是 □否 / 請簡述感染性廢棄物之運送路徑與時間：
3.2.7	運送、處理感染性廢棄物之人員已接受相關訓練課程？	□Y / □N	請說明訓練對象包括哪些人員： / 請說明接受訓練人數： / 請簡述104-105年已辦理之訓練課程名稱：
3.2.8 / (優)	機構內已設有感染性廢棄物滅菌使用之滅菌器？	□Y	滅菌器設置地點： / 滅菌器廠牌及型號： / 請說明最近一次檢測情形： / 檢測時間： / 施行檢測單位： / 檢測結果： / 請說明生物性確效檢測情形： / 檢測頻率： / 最近一次檢測時間：
4	感染性生物材料管理
4.2	落實感染性生物材料保全措施
4.2.1	已訂定RG2以上微生物及生物毒素保全管理規範？	□Y / □N	請列出文件名稱： / 請說明該文件已訂定哪些內容【可複選】： / □適用對象 □列入管理之品項 / □各品項儲放區域及相應之保全措施 / □人員管制要件 / □異常事件通報處理程序 □訪客管理措施
4.2.2	已分區儲放感染性生物材料？	□Y / □N	請簡述如何分區儲放感染性生物材料：
4.2.3	已備有材料保存清單？	□Y / □N	請說明保存清單上有登載哪些資料【可複選】： / □保管人員 □保存地點 □保存型式 / □保存期限
4.2.4	RG2以上微生物及生物毒素之儲放設備（區域）符合要求？	□Y / □N	請說明該儲放設備（區域）具備之保全方式【可複選】： / □上鎖 □門禁管制
4.2.5	已建立機制限制各實驗室人員存取材料之權限？	□Y / □N	請簡述如何限制實驗室人員存取材料之權限或可進入之區域等級：
4.2.6	進入材料保存區域之人員已佩帶識別證？	□Y / □N	請簡述透過何種方式要求進入材料保存區域之人員佩帶識別證：
4.2.7	已訂有保全意外事件之緊急應變計畫？	□Y / □N	請列出文件名稱： / 該文件訂定日期： / 該文件經生物安全組織審核通過日期： / 請簡述該文件如何布達實驗室相關人員知悉：
4.2.8	保管人員已具備相關專業知識？	□Y / □N	請簡述該保管人員具備哪些專業知識：
4.2.9 / (優)	已每年定期辦理生物保全訓練課程？	□Y	生物保全訓練課程辦理頻率： / 最近1次辦理時間：
4.3	感染性生物材料之運送及包裝符合相關規定
4.3.1	已訂定感染性生物材料之運輸、包裝管理規範？	□Y / □N	請列出文件名稱：
4.3.2	已訂定感染性生物材料洩漏處理程序？	□Y / □N	請列出文件名稱： / 請說明於實驗室之張貼處：
4.3.3	已使用符合要求之容器運送感染性生物材料？	□Y / □N	請說明運送容器之規格：
4.3.4	已採專人運送RG2以上微生物及生物毒素？	□Y / □N	請簡述該專人：
4.3.5	已使用三層包裝系統將感染性生物材料運送至機構外？	□Y / □N / □NA	【實驗室未有將感染性生物材料運送至外部單位之情形時，請填答「NA」】 / 請簡述使用之三層包裝系統： / 請說明外包裝標示哪些資訊：
4.3.6 / (優)	與感染性生物材料運送有關之人員已接受相關訓練課程？	□Y	請說明訓練對象： / 請簡述訓練內容：
4.3.7 / (優)	定期修訂感染性生物材料運輸規範？	□Y	請說明第4.3.1題所列文件之最近1次修訂日期與修訂原因：
6	實驗室人員安全防護與健康措施
6.1	已穿著適當個人防護裝備（PPE）
6.1.1	實驗室人員已穿著適當防護裝備？	□Y / □N	請列出實驗室人員穿著之防護裝備【可複選】： / □實驗衣 □拋棄式手套 □口罩 / □眼罩（ex.護目鏡） □面罩 □其他
6.1.2	實驗室內之人員穿著符合要求？	□Y / □N	實驗室人員是否符合以下情形【可複選】： / □均已穿著實驗衣 □無穿著露趾鞋 / □長髮者已將頭髮盤（束）起或戴髮帽 / 是否有穿著實驗衣進入公眾區域：□有 □無
6.1.3	實驗室人員已落實洗手步驟？	□Y / □N	請說明實驗室人員須執行洗手步驟之時機 / 【可複選】： / □手部有污染之虞 □結束實驗操作 / □離開實驗室前 / 實驗室內或鄰近出口處是否有設置洗手設施：□有 □無【續答以下各題】 / 是否有另提供乾洗手：□有 □無 / 最近之洗手設施位置：
6.1.4	依規定處理使用過之實驗衣物？	□Y / □N	使用過之實驗衣物是否分開放置：□是 □否 / 請簡述如何處理使用過之實驗衣物：
6.1.5	已針對高風險操作行為，擬訂適當的PPE穿著規範？	□Y / □N	請列出文件名稱： / 請簡述已定義之高風險操作行為：
6.1.6 / (優)	已適時修訂實驗室人員之PPE規範？	□Y	請列出文件名稱： / 請說明該文件最近1次修訂日期與修訂原因：
6.2	實驗室人員已遵守實驗操作規範
6.2.1	實驗室人員已遵守優良微生物操作規範？	□Y / □N	請列出文件名稱： / 執行具感染風險之實驗操作時，是否依規定使用BSC或相關物理防護設備： / □是，請說明使用之設備類型： / □否。
6.2.2	已訂定實驗室生物安全管理文件？	□Y / □N	請列出文件名稱： / 請說明該文件放置處： / 請說明如何確認實驗室人員已完成文件閱讀：
6.2.3	實驗室內無放置不當物品或從事不當行為？	□Y / □N	請簡述執行情形：
6.2.4 / (優)	已適時修訂實驗室生物安全管理文件？	□Y	請說明第6.2.2題所列文件之最近1次修訂日期與修訂原因：
7	緊急應變與意外事件
7.2	已訂有意外事件處理機制
7.2.1	已訂有實驗室意外事件之處理與通報程序？	□Y / □N	請列出文件名稱： / 該文件訂定日期： / 該文件經生物安全組織審查通過日期：
7.2.2	已訂有溢出物處理程序？	□Y / □N	請列出文件名稱： / 請問是否有張貼於實驗室內明顯處：□有 □無 / 請說明如何確認實驗室人員已完成文件閱讀：
7.2.3	實驗室人員已熟悉各項緊急設施（備）之放置場所及操作方式？	□Y / □N	請簡述執行情形：
7.2.4	實驗室人員已熟悉意外事件通報流程？	□Y / □N	請簡述執行情形：
7.2.5 / (優)	實驗室人員已建立意外事件之風險評估、監測及預防機制？	□Y	請簡述執行情形：
7.2.6 / (優)	已適時修訂實驗室意外事件之處理與通報程序？	□Y	請說明第7.2.1題所列文件之最近1次修訂日期與修訂原因：

自評是否通過檢查
□通過 □不通過 檢查日期：______年____月____日

簽名確認欄
檢查人員	實驗室負責人員	生物安全會召集人

附件二、生物安全操作台安全箱櫃及HEPA過濾器之規格
(摘錄自行政院國家科學委員會審定之「基因重組實驗守則」中華民國93年6月增修版內容)

第二級
用途	進行低度或中度危險性之微生物、病原體之無菌操作時，保持作業空間空氣的清淨。 / 通常可分為一般生物性作業時使用之A型，及操作含有少量有害危險化學物質、放射性物質、氣體物質等HEPA過濾器無法有效捕集去除之物質之作業時使用之B型。
構造規格	具備前面開口部及排氣口，由前面開口部流入之氣流，可防止內部污染氣體流出，經HEPA過濾器過濾之清淨空氣，流入作業空間，排氣時要經過HEPA過濾器處理後排出箱櫃之外。 / 密閉度： / 箱櫃內以空氣加壓到50毫米水柱時，經30分鐘後，內壓下降須在10%內。將肥皂水或專用之防漏檢查發泡劑塗佈或噴霧，在箱櫃內所有的融接部份時，不會觀察到有因漏氣而產生發泡現象。 / 作業的安全性試驗： / 以5~10×108 cfu（colony forming unit）之枯草菌芽胞作噴霧檢查時，在四台液體沖擊瓶(impinger)能夠補集到的菌落總共在十個以下。實驗開始後5-15分鐘能採獲之 slit sampler 的菌落數，每次實驗在五個以下，經連續三次測試才算合格。 / 試料保護試驗： / 以枯草菌芽胞 5-10×106 cfu噴霧檢查時，在10公分培養皿之洋菜平板上所採到的菌落數為五個以下，連續三次實驗則合格。 / 試料間相互污染之防止試驗： / 以枯草菌芽胞 5-10×104 cfu噴霧檢查時，在洋菜板中心以外離355毫米以上的位置所採集到的菌落數為二個以下，左右各三次連續測試則合格。 / 排氣速度： / 在15公分內之格子測試，各測定點排氣之風速在平均值的20﹪之內，在指定範圍內設計一個能均勻排氣風速之箱櫃。 / 進氣風速： / 由前門開口部流進來的風速平均為0.4公尺/秒以上，（B型則在0.5公尺/秒以上）。 / 送風機： / 送風機的濾片壓力損失在20﹪以上時，不做迴轉控制處理，風量減少在25﹪以內。 / 氣流方向： / 以目測發煙管流出來的狀態來制定，在前面開關下端10010毫米上的高度，作業空間的下層前後之吸氣流分散位置，前面開關之下端150毫米之高度，前面開關20-30毫米內側之位置，檢查側面空間左右側面時，煙能慢慢向地下流動。沒有煙流下來的部分，煙不可向上逆流，又不可使煙漏出安全箱櫃外。 / 在前面開口部之外側30-40毫米位置檢查其周圍時不會使煙漏出箱櫃，或不可使煙漏入作業空間。 / 溫度上升： / 在4小時連續運轉後，室溫和箱櫃內之溫差相差在8℃以內。 / 噪音程度： / 噪音要保持在67分貝以下。 / 照明度： / 平均照明度為800-1200 lux。 / 震動： / 直角3方向作業震動變位在5微米 RMS以下。 / 液體接收皿： / 液體接收皿要容易清洗，且至少可以裝4公升之容量。
清洗與滅菌之考慮事項	在表面上由流體之飛沫所污染時，能夠不用工具就可洗除，實驗台及實驗空間需局部處理清除。 / 不移動安全箱櫃之下，能夠用甲醛滅菌，前面的開口部、排氣口等用金屬板、塑膠板、黏膠紙可密封。為了能夠容易清掃，地板與安全箱櫃最下面之間隔要保持80毫米之空間，或地板或實驗台要使用密封紙封密。
檢查	HEPA過濾器設置後每年施行一次檢查。