危害性化學品作業檢點表
學院、系所：	設置位置：					檢查日期： 年 月 日					危險物名稱：
檢點項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
工作場所是否遠離火源
是否有標示嚴禁煙火
危險物是否依規定標示
是否備置物質安全資料表
反應器、管、槽有無接地
電氣設備是否為防爆型式
危險物是否分別儲存
危險物是否洩漏、翻倒、傾斜
危險物是否放置陰暗通風處
有機過氧化物是否遠離日照或金屬異物混入
檢查人員簽章
備註
場所責負人：					單位主管：

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第72條辦理。
2. 檢查結果：正常打ˇ，異常打×且應立即改善，如無此項檢點項目請以” N/A”示之。
3. 表格保存三年備查。