有機溶劑作業檢點表
學院、系所：			設置位置：					檢查日期： 年 月 日
檢點項目	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
是否有直接接觸有機溶劑之現象。
是否有不適當之工作方法致使溶劑瀰漫。
（如果必要使用防毒口罩時）是否攜帶防毒口罩
是否隨手對溶劑容器加蓋
檢點本週有機溶劑消費量是否在規定（或原設計）範圍內
是否室內僅置放當天所需使用之溶劑
所有溶劑是否標示其種類及名稱
作業場所是否有置放物質安全資料表
作業場所是否有公告使用有機溶劑應注意事項
作業人員是否有帶安全眼鏡、口罩.
檢查人員簽章
備註
場所責負人：					單位主管：

1. 依「有機溶劑中毒預防規則」第18條及「職業安全衛生管理辦法」第69條辦理。
2. 檢查結果：正常打ˇ，異常打×且應立即改善，如無此項檢點項目請以” N/A”示之。
3. 表格保存三年備查。

有機溶劑作業排氣裝置每週檢點表
系所：		放置位置：
日期：		方 法：
一、局部排氣裝置			第一週	第 / 二週	第三週	第四週	檢點結果
	氣罩是否被移動
	有無外來氣流影響氣罩效果
	氣罩中是否堆積塵埃
	氣罩及導管有無凹凸，破損或腐蝕
	氣罩及導管是否妨礙工作
	是否隨手蓋上蓋窗（如為附蓋窗之氣罩）
	馬達是否故障
	皮帶是否滑移或鬆弛
	空氣清淨裝置是否正常
	調整板是否在適當位置
二、整體換氣裝置
	扇風機是否故障
	有否新增設備影響空氣流動
	作業場所是否造成正、負壓
	扇風機內、外側是否受阻礙
檢查人員
備 註
場所責負人：		單位主管：

1. 依「有機溶劑中毒預防規則」第13∼15條項辦理。
2. 檢查結果：正常打ˇ，異常打×且應立即改善，如無此項檢點項目請以” N/A”示之。
3. 局部排氣及整體換氣每週檢點，檢查表格請放置設備旁，表格保存三年備查。