**國立嘉義大學96年至111年用電用水用油統計表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | 99年度 | 100年度 | 101年度 | 102年度 | 103年度 |
| 四校區用電 | 29840640度 | 29483970度 | 28288260度 | 26168880度 | 25937780度 | 25585620度 | 25305058度 | 24594788度 |
| 宿舍區用電 | 2577100度 | 2751100度 | 2670500度 | 2466800度 | 2193400度 | 1951400度 | 1808800度 | 1836500度 |
| 合計 | 32417740度 | 32235070度 | 30958760度 | 28635680度 | 28131180度 | 27537020度 | 27113858度 | 26458768度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四校區用水 | 598791度 | 748080度 | 746100度 | 782533度 | 735983度 | 689403度 | 475299度 | 460087度 |
| 四校區用油 | 34451公升 | 36283公升 | 40440公升 | 39653公升 | 35351公升 | 33906公升 | 30809公升 | 27586公升 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104年度 | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 |
| 四校區用電 | 24721376度 | 24924602度 | 24151590度 | 23433668度 | 23621331度 | 23263167度 | 21794624度 | 21695140度 |
| 宿舍區用電 | 1922880度 | 1587360度 | 1827240度 | 1839240度 | 2044200度 | 2139840度 | 2072040度 | 2212800度 |
| 合計 | 26644256度 | 26508962度 | 25978830度 | 25272908度 | 25665531度 | 25403007度 | 23866664度 | 23907940度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四校區用水 | 495383度 | 471371度 | 460005度 | 471287度 | 465642度 | 485220度 | 431103度 | 473335度 |
| 四校區用油 | 26174公升 | 28714公升 | 26726公升 | 28062公升 | 30856公升 | 29487公升 | 28247公升 | 27384公升 |