國立嘉義大學（蘭潭校區）

「污水處理廠及污水收集管線工程先期規劃作業構想書」說明會會議紀錄

時間：中華民國99年6月17日（星期四）上午10時00分

地點：本校蘭潭校區行政中心4樓瑞穗廳

主席：何主任坤益                                       記 錄：陳敬忠

出席人員：如簽到單

- 主席致詞（略）

- 業務單位工作報告

本校規劃下水道系統除善盡地球公民應盡的環保責任外，更是以發展綠色大學為主軸的重大建設案。並希望以舊校區改善廢污水系統型塑永續發展的現代校園，更自許為老學校新建設之典範。本案規劃構想書已獲本校校園規劃小組、校務發展委員會審議通過，並依校務基金管理委員會決議辦理修正中。以現今各校推動校園污水下水道建設而論，新建學校（校區）均依環評法規定設置污水處理廠，而較舊學校如台大、政大等亦於近年紛紛規劃興建下水道系統，政大亦於98年取得教育部補助在案。得見廢污水處理乃為現代校園必備之設施，下水道建設亦為國家基礎建設不可或缺的重要一環，我們應趁勢積極爭取教育部補助，發展校園基礎環保健設，以為未來學校永續發展奠下歷史基石。

- 規劃構想書說明（略）

- 問題討論

動科系連主任：污水處理廠預定設置於水禽舍附近，收集全校廢污水是否會有重金屬污染？本系經過討論後認為地點並不適合。

李安勝組長：污水處理廠以處理生活污水為主，水質不會有有毒重金屬，而設置地點的選擇是以本校「水土保持計畫」（經市府核定）中預定的水保預定地進行規劃。

王久泰老師：設置地點未考慮地勢高程，本校排水系統主要為沿校園西側排水溝（溪）由北往南至滯洪池，校區最低點應該是校門口附近，也是污水處理廠最佳地點，工程規劃應看高程圖而不是平面圖。預定用地而言，林牧路的東側及小溪間緊鄰民宅，部分還是私有地，而回收水使用還需抽水站以電能輸送回校園使用，如此設計並不妥當，

中天黃技師：其實行政大樓為中心東西兩側均為低點，規劃設置於畜牧場附近是考量畜牧場的廢水處理及排放於鹿寮野溪之便，如更改為校門口附近亦為可行地點，不過用地取得及水土保持計畫變更就需學校配合。

李安勝組長：政大位於台北市的校區也獲得教育部補助下水道建設，以銜接台北市公共下水道在案。本校也以此精神希望得到教育部補助，建設本校下水道系統。並在興建後納入畜牧場廢水，原畜牧場廢水處理廠即可廢除，空下土地，動科系可提出利用計畫向學校爭取使用該片土地。

動物試驗場林炳宏主任：預定地為動物試驗場堆肥及供料準備用地，希望不要影響到本場正常運作。

動科系連主任：污水處理廠緊鄰畜牧場，污染源靠近畜牧場動物之下，是否影響動物的產能。感謝學校對畜牧場問題的重視，但本系許多師長尚有許多疑慮及反對意見，敬邀總務長蒞本系說明。

許榮鍾技士：本校門口道路內側及鹿寮野溪內部分均為校地，地目屬文教用地，並未管制用途。

郭宏鈞技士：本校「水土保持第2期計畫」業經嘉義市政府核定，如辦理變更，需再經嘉義市政府重新審定，恐影響興建中之理工大樓進度。

- 決議

    - 本校「水土保持第2期計畫」業已經嘉義市政府核定，在未取得教育部補助經費前，暫以原案再溝通協調。

    - 動科系如有需要，總務處及環安中心將前往再說明。

- 散會（12時10分）

國立嘉義大學（民雄校區）

「污水處理廠及污水收集管線工程先期規劃作業構想書」說明會會議紀錄

時間：中華民國99年6月17日（星期四）14時00分

地點：本校民雄校區行政大樓2樓簡報室

主席：何主任坤益                                       記 錄：陳敬忠

出席人員：如簽到單

- 主席致詞（略）

- 業務單位工作報告

本校規劃下水道系統除善盡地球公民應盡的環保責任外，更是以發展綠色大學為主軸的重大建設案。並希望以舊校區改善廢污水系統型塑永續發展的現代校園，更自許為老學校新建設之典範。本案規劃構想書已獲本校校園規劃小組、校務發展委員會審議通過，並依校務基金管理委員會決議辦理修正中。以現今各校推動校園污水下水道建設而論，新建學校（校區）均依環評法規定設置污水處理廠，而較舊學校如台大、政大等亦於近年紛紛規劃興建下水道系統，政大亦於98年取得教育部補助在案。得見廢污水處理乃為現代校園必備之設施，下水道建設亦為國家基礎建設不可或缺的重要一環，我們應趁勢積極爭取教育部補助，發展校園基礎環保健設，以為未來學校永續發展奠下歷史基石。

- 規劃構想書說明（略）

- 問題討論

外語系陳主任：污水處理廠計畫設置地點於外語系前，有無整體環境考量、異味、噪音、景觀均會影響上課師生，為何不舊址重建？這個建設是校園永續經營的計畫，更應考慮設置位置之長久性，如以規劃地點而言，對本系是嚴重的破壞，本系堅決反對。

張芳琪老師：環保工作應該是需要大家支持，以中正大學為例，其污水處理廠考慮污染及干擾，規劃時即遠離校區核心，位於運動場等校區偏遠處。也建議學校利用舊址改建，將回收水灌注游泳池使用。

中天黃技師：中正大學污水廠，鵝湖最低點，設置點都可以再討論，主要是成案爭取教育部補助，初步規劃、細部設計。

外語系陳主任：感謝重新思考設置點，但是希望污水廠設置點及所有管線的定案是在送教育部前，如果送出經教育部核准，雖工程部門說可以再討論修改，但實際上大概就會依計畫執行而不再更動，如以規劃地點設置本系百分之百反對，甚至反對構想成案。希望構想書送教育部前變更設置地點及全部管線，且讓外語系師生檢驗過，如此，我們會很支持這個案子通過。

周基安技士：舊址位於宿舍旁，宿舍管線也已建置完成，就現狀改建可節省部分經費，剛剛已跟技師交換意見，黃技師表示將再研究其他可行性。

謝婉雯組長：如在鵝湖附近新設污水處理廠，而將宿舍旁已有的污水處理廠荒廢是有點可惜。中正大學的例子亦將處理後回收水注入寧靜湖，而目前鵝湖使用自來水補注，希望未來規劃是以回收水補充鵝湖，以節省水費。

中天黃技師：各位老師可能都停留在20年前污水處理廠的印象，我們現在要做的是校園的污水處理廠，水質與設置地點，在工程技術都可克服各位老師的疑慮。當初規劃是考量地勢及回收水利用之便利性，如以宿舍旁舊址改建，影響附近師生人數將更多，回收水再打入鵝湖需以電力輔助，回收成本將升高。如貴校用地選定後，其實工程技術均可符合需求，只是差異在成本而已。

- 決議

尊重師生建議，以原址（民雄校區原污水處理廠址）改建為主，修改民雄校區管線配置及污水處理廠位置後公告師生周知。

- 散會（15時50分）

修改後管線配置及污水處理廠設置地點

# Text boxes

污水處理廠預定地

大門口