國立嘉義大學可發生游離輻射場所輻射防護相關資訊(The Related Information of the Radiation Protection,NCYU)

| 依據游離輻射防護法第29條，本輻射作業場所業經輻射安全評估及檢查合格，並取得原子能委員會核可之可發生游離輻射設備登記證，證書字號為醫設字第 號。 | 許可證 |
| --- | --- |
| 壹、輻射防護人員 (Radiation Protection Officer) 姓名： 證照： | 貳、設備操作人員 (Equipment Operator) 姓名： 證照： | 肆、安全守則及注意事項 一、嚴禁在游離輻射場所內飲食、吸煙、儲存食物及施用化妝品。 二、不可用口吸移任何放射性物質，操作放射性物質時應戴防水手套，避免皮膚直接污染。 三、工作時應避免放射性物質頃倒潑灑或放射性氣體散逸，室內運送以安全容器為主。 四、放射性試驗用具應放在吸收性紙張之襯盤內，沾有放射性之紙張或廢棄物，依放射性廢料處理辦法處理。 五、使用放射性物質（設備）時，應配帶個人輻射劑量佩章，穿著防護工作衣。未經該單位主管、教師、管理人員同意或在場，嚴禁將管制區域內專用工作衣服、儀器、器皿或放射性物質攜帶外出。 六、放射性物質（設備）應與其他物品分開儲存並加鎖妥善保管，且日期、內容標示清楚。 七、受污染的用具應儲存俟放射性自行衰減至背景值時再予以使用，或作輻射廢棄物處理。 八、游離輻射場所應每月檢查，如有污染應立即予以隔離。 九、已污染或疑似污染的手套應脫下作輻射廢棄物處理，禁止觸摸實驗室任何物品或開關。 十、使用放射性物質（設備）時，須經該單位合格使用人員同意或在場。 十一、操作揮發性的放射性物質或加熱處理過程，應在氣櫃中進行。 十二、盛裝放射性物質之容器，應標示放射性標誌及放射性物質強度及開始使用日期。 十三、工作時不慎吸入放射性物質、被器具割傷或發生與放射性物質（設備）有關之身體傷害時，應即送輻射醫療院所並通知輻射防護人員。 十四、工作完畢時，應檢測工作場所如檯面、地面、 氣櫃、水槽等處是否污染，如有污染即應進行除污；如無法除污時，應通知原子能委員會。 |
| 人員證書 |  |
| 參、輻射防護標誌及裝置功能說明 黃底的紅色三葉狀標誌以內為管制區。 貼於地上之紅線為標明管制區域用。 裝於管制區門口上方紅燈為設備放射中的警示燈，紅燈啟動時除輻射工作人員外請勿靠近或進入管制區。 管制區門口上方綠色使用中燈號啟動時，為本院工作人員在場內進行準備作業，非請勿入。 5. 設備啟動放射功能時，另有區域警報器鳴響告知，為檢查室內設備放射時之正常作業狀態，無需慌張。 |  |
| 伍、緊急或意外事故處理原則 如遇緊急事故，請保持鎮定以救人為先，財產設備居次並防止災害擴大為原則，並請立即通知臨近工作人員及輻防人員協助處理。 | 陸、緊急及諮詢聯絡電話： 緊急聯絡人： 主管機關：原子能委員會02-82317250 |